**A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA**

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,69 41,73

P01CL030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 109,97 38,49

P01DW050 0,700 m3 Agua 1,27 0,89

**TOTAL PARTIDA 81,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO**

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,69 41,73

P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 59,31 50,41

P01DW050 0,600 m3 Agua 1,27 0,76

**TOTAL PARTIDA 92,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO**

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,69 41,73

P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 68,35 55,36

P01DW050 0,650 m3 Agua 1,27 0,83

**TOTAL PARTIDA 97,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR**

Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.

O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,69 41,73

P01CY040 0,750 t Yeso de proyectar en sacos YPM 123,39 92,54

P01DW050 0,600 m3 Agua 1,27 0,76

**TOTAL PARTIDA 135,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N**

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,69 33,38

P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 35,40

P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14

**TOTAL PARTIDA 69,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**A02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-16.

O01OA070 3,000 h Peón ordinario 16,69 50,07

P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 26,55

P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm 17,27 19,00

P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32

**TOTAL PARTIDA 95,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,69 28,37

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,51 1,00

P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 37,37

P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm 17,27 17,27

P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33

**TOTAL PARTIDA 84,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-

presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,69 28,37

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,51 1,00

P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 26,55

P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,27 18,82

P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32

**TOTAL PARTIDA 75,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**A02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-

presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo en-

tre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,850 h Peón ordinario 16,69 30,88

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,51 1,00

P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 26,55

P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,27 18,82

P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32

P01HW060 1,000 m3 Bombeo mortero 40 a 100 m3 12,19 12,19

%PM0050 0,500 % Pequeño Material 89,80 0,45

**TOTAL PARTIDA 90,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**A02M030 m3 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R**

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5, confeccionado con hormigonera

de 200 l, s/RC-16.

O01OA070 1,800 h Peón ordinario 16,69 30,04

A01A010 0,350 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,11 28,39

P01CC140 0,420 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 188,32 79,09

P01AA020 0,860 m3 Arena de río 0/6 mm 17,27 14,85

P01DW050 0,188 m3 Agua 1,27 0,24

M03HH020 0,500 h Hormigonera 200 l gasolina 2,51 1,26

**TOTAL PARTIDA 153,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-

ra de 200 l, s/RC-16.

O01OA070 1,800 h Peón ordinario 16,69 30,04

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,51 1,00

P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 37,37

P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 17,27 17,79

P01DW050 0,240 m3 Agua 1,27 0,30

P01DH010 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigón 7,88 13,79

**TOTAL PARTIDA 100,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**A03H050 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm**

Hormigón realizado con dosificación de 250 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido

rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera

portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).

O01OA070 0,834 h Peón ordinario 16,69 13,92

M03HH065 0,834 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,09 1,74

P01CC038 0,258 t Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos 96,76 24,96

P01AA030 0,697 t Arena de río 0/6 mm 17,88 12,46

P01AG020 1,393 t Garbancillo 4/20 mm 14,27 19,88

P01DW050 0,180 m3 Agua 1,27 0,23

**TOTAL PARTIDA 73,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**A03H060 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm**

Hormigón realizado con dosificación de 225 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido

rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera

portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).

O01OA070 0,834 h Peón ordinario 16,69 13,92

M03HH065 0,834 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,09 1,74

P01CC038 0,231 t Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos 96,76 22,35

P01AA030 0,715 t Arena de río 0/6 mm 17,88 12,78

P01AG060 1,430 t Gravilla 20/40 mm 16,29 23,29

P01DW050 0,161 m3 Agua 1,27 0,20

**TOTAL PARTIDA 74,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**A03H090 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm**

Hormigón realizado con dosificación de 330 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido

rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera

portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).

O01OA070 0,949 h Peón ordinario 16,69 15,84

M03HH065 0,949 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,09 1,98

P01CC038 0,340 t Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos 96,76 32,90

P01AA030 0,617 t Arena de río 0/6 mm 17,88 11,03

P01AG020 1,292 t Garbancillo 4/20 mm 14,27 18,44

P01DW050 0,180 m3 Agua 1,27 0,23

**TOTAL PARTIDA 80,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**A03VB010 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno de po-

zos de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Confor-

me a CTE DB SE-C y EHE-08.

O01OA030 0,225 h Oficial primera 20,20 4,55

O01OA070 0,225 h Peón ordinario 16,69 3,76

M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 108,66 1,85

M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,39 17,39

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 27,60 0,55

**TOTAL PARTIDA 28,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**A03VB020 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno de za-

patas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y coloca-

ción. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 20,20 5,05

O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,69 4,17

M11HV150 0,250 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,48 0,37

M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 108,66 1,85

M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,39 17,39

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 28,80 0,58

**TOTAL PARTIDA 29,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**A03VB050 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno en so-

leras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB

SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

O01OA030 0,367 h Oficial primera 20,20 7,41

O01OA070 0,367 h Peón ordinario 16,69 6,13

M11HR010 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,23 0,82

M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 108,66 1,85

M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,39 17,39

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 33,60 0,67

**TOTAL PARTIDA 34,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**A03VB060 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno de

muros. Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CCM.

O01OB010 0,500 h Oficial 1ª encofrador 20,20 10,10

O01OB020 0,500 h Ayudante encofrador 18,38 9,19

M11HV150 0,500 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,48 0,74

M01HBN020 0,020 km Desplazamiento camión-bomba d>40 km 1,98 0,04

M01HBT020 1,000 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 19,51 19,51

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 39,60 0,79

**TOTAL PARTIDA 40,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**A03VB070 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en forjados. To-

talmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si pro-

cede.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 20,20 4,04

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,69 3,34

M11HV150 0,080 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,48 0,12

M11HR010 0,100 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,23 0,22

M01HBN010 0,020 h Desplazamiento bomba 108,66 2,17

M01HBC020 1,000 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 27,31 27,31

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 37,20 0,74

**TOTAL PARTIDA 37,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**A03VG050 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en soleras. Totalmente rea-

lizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y

NTE-CSL.

A08TA050 0,400 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,30 8,92

O01OA030 0,400 h Oficial primera 20,20 8,08

O01OA070 0,400 h Peón ordinario 16,69 6,68

M11HR010 0,400 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,23 0,89

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 24,60 0,49

**TOTAL PARTIDA 25,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**A03VG060 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en relleno de muros. Total-

mente realizado; i/p.p. vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CCM.

O01OB010 0,550 h Oficial 1ª encofrador 20,20 11,11

O01OB020 0,550 h Ayudante encofrador 18,38 10,11

A08TA090 0,100 h GRÚA TORRE 50 m FLECHA 1200 kg 27,39 2,74

M11HV150 0,550 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,48 0,81

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 24,80 0,50

**TOTAL PARTIDA 25,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**A03VG080 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en pilares. Totalmente reali-

zado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08 y NTE-EHS si procede.

O01OA030 0,620 h Oficial primera 20,20 12,52

O01OA070 0,620 h Peón ordinario 16,69 10,35

A08TA090 0,620 h GRÚA TORRE 50 m FLECHA 1200 kg 27,39 16,98

M11HV150 0,333 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,48 0,49

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 40,30 0,81

**TOTAL PARTIDA 41,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**A03VM020 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS**

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y

zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Con-

forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 20,20 5,05

O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,69 4,17

M11HV150 0,250 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,48 0,37

%PM0200 2,000 % Pequeño Material 9,60 0,19

**TOTAL PARTIDA 9,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**A07MD010 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 2 CARAS h<3 m**

Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para muros de hormigón a doble cara hasta 3 m de altura,

formado por paneles de encofrado de bastidores metálicos y tablero de madera de aglomerado fenólico de 3 m de

altura, unidos entre sí mediante mordazas, tuercas y pasadores de barras roscadas tipo dywidag o equivalente.

M13EAA010 2,667 u Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 1,06 2,83

M13EAA060 8,000 u Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 0,08 0,64

M13EAA090 12,000 u Alq. diario tuerca barra unión encof. 0,02 0,24

M13EAA080 12,000 u Alq. diario placa-tuerca encofrado 0,02 0,24

M13EAA100 6,000 u Alq. diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm 0,02 0,12

**TOTAL PARTIDA 4,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**A07MU020 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 1 CARA h=3 a 4 m**

Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para muros de hormigón a una cara, entre 3 y 4 m de altura,

formado por paneles de encofrado de bastidores metálicos y tablero de madera de aglomerado fenólico de 3 m de

altura, unidos entre sí mediante mordazas, correas de alineación, tuercas y pasadores de barras roscadas tipo dy-

widag o equivalente, y apeos con puntales estabilizadores.

M13EAA010 2,333 u Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 1,06 2,47

M13EAA060 16,000 u Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 0,08 1,28

M13EAA140 1,750 u Alq. diario correa panel encof. 3000 mm 0,25 0,44

M13EAA070 4,666 u Alq. diario mordaza corredera unión paneles encof. 0,10 0,47

M13EAA090 4,666 u Alq. diario tuerca barra unión encof. 0,02 0,09

M13EAA100 4,666 u Alq. diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm 0,02 0,09

M13EAA190 2,333 u Alq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h=3-4 m 0,16 0,37

**TOTAL PARTIDA 5,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**A07ST020 u ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PILAR h=3,00-3,75 m**

Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para pilares / soportes de hormigón entre 3,00 y 3,75 m de

altura, con 4 caras vistas, formado por paneles de encofrado de bastidores metálicos y tablero de madera de aglo-

merado fenólico de 3 m de altura, de anchos de 800 y 600 mm, unidos entre sí mediante espárragos, tuercas (con

separaciones cada 5 cm), mordazas, tuercas y puntales estabilizadores. Para pilares de sección cuadrada o rec-

tangular con secciones de entre 20x20 a 70x70 cm. Medido por unidad de pilar.

M13EIA010 8,000 u Alq. diario panel encof. met-fenól. 3000x800 mm 1,15 9,20

M13EIA020 8,000 u Alq. diario panel encof. met-fenól. 3000x600 mm 1,12 8,96

M13EIA050 8,000 u Alq. diario panel encof. met-fenól. 750x800 mm 0,95 7,60

M13EIA060 8,000 u Alq. diario panel encof. met-fenól. 750x600 mm 0,93 7,44

M13EAA150 16,000 u Alq. diario correa panel encof. 2000 mm 0,20 3,20

M13EAA060 32,000 u Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 0,08 2,56

M13EAA080 112,000 u Alq. diario placa-tuerca encofrado 0,02 2,24

M13EAA090 112,000 u Alq. diario tuerca barra unión encof. 0,02 2,24

M13EAA190 8,000 u Alq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h=3-4 m 0,16 1,28

**TOTAL PARTIDA 44,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**A08AH050 h GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA 50 t**

Servicio de grúa telescópica autopropulsada con pluma extensible, de 50 t; incluyendo conductor, operador de

grúa y combustible. No incluye montaje, salida de base, ni desplazamiento a obra para distancias superiores a 35

km desde la base.

M02GAH050 1,000 h Grúa telescópica autopropulsada 50 t 104,70 104,70

**TOTAL PARTIDA 104,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**A08TA050 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg**

Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon-

taje y medios auxiliares.

M02GT250 0,006 mes Alquiler grúa 1.051,91 6,31

M02GT360 0,006 mes Contrato mantenimiento 103,01 0,62

M02GT370 0,006 mes Alquiler telemando 49,07 0,29

M02GT320 0,001 u Montaje/desmontaje 3.111,73 3,11

M02GAH060 0,036 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 119,52 4,30

M02GT380 0,001 u Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.418,74 1,42

E04AB040 1,613 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,53 2,47

E04ZMM030 0,046 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. 82,14 3,78

**TOTAL PARTIDA 22,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**A08TA090 h GRÚA TORRE 50 m FLECHA 1200 kg**

Alquiler de grúa torre de 50 m de flecha y 1.200 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon-

taje y medios auxiliares.

M02GT290 0,006 mes Alquiler grúa 1.576,41 9,46

M02GT360 0,006 mes Contrato mantenimiento 103,01 0,62

M02GT370 0,006 mes Alquiler telemando 49,07 0,29

M02GT350 0,001 u Montaje/desmontaje grúa torre 50 m flecha 3.899,81 3,90

M02GAH060 0,036 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 119,52 4,30

M02GT380 0,001 u Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.418,74 1,42

E04AB040 1,832 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,53 2,80

E04ZMM030 0,056 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. 82,14 4,60

**TOTAL PARTIDA 27,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**O01OA090 h Cuadrilla A**

O01OA030 1,000 h Oficial primera 20,20 20,20

O01OA050 1,000 h Ayudante 18,38 18,38

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,69 8,35

**TOTAL PARTIDA 46,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**O01OA140 h Cuadrilla F**

O01OA040 1,000 h Oficial segunda 18,79 18,79

O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,69 16,69

**TOTAL PARTIDA 35,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**O01OA160 h Cuadrilla H**

O01OA030 1,000 h Oficial primera 20,20 20,20

O01OA050 1,000 h Ayudante 18,38 18,38

**TOTAL PARTIDA 38,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS